- Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики

- Государственное образовательное учреждение

- высшего профессионального образования

- «Донецкий национальный технический университет»

| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель министра образования и науки Донецкой Народной Республики _________________ М.Н.Кушаков «____» _________________ 2016 г. | УТВЕРЖДЕНО Приказ Донецкого национального технического университета «____» ______ 2016 г. №__________ |
| --- | --- |

- ПРОГРАММА-МИНИМУМ

кандидатского экзамена для обучающихся по программам дополнительного профессионального образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

по направлению подготовки 20.06.01 Техносферная безопасность

по специальности 05.26.03 - «Пожарная и промышленная безопасность

(по отраслям)»

- Донецк – 2016

Разработчики Программы-минимум:

Бершадский И.А., профессор каф. «Электроснабжение промышленных предприятий и городов», д.т.н., доцент

Рецензенты Паспорта научной специальности:

Булгаков Ю.Ф., заведующий каф. «Охрана труда и аэрология», д.т.н., профессор

Ковалев А.П., профессор каф. «Электроснабжение промышленных предприятий и городов», д.т.н., профессор

Паспорт научной специальности рассмотрен на заседании кафедры Электроснабжения промышленных предприятий и городов (ЭПГ)

Протокол № 3/15  от  25.12.15

Зав. кафедрой __ЭПГ________   _______________   __А.В. Левшов___

(название кафедры)              (подпись)                     (И.О.  Фамилия)

Программа - минимум кандидатского экзамена по специальности 05.26.03 - Пожарная и промышленная безопасность

- Общие вопросы пожарной и промышленной безопасности

Пожарная и промышленная безопасность, ее научные основы, связь с охраной труда, с гигиеной и физиологией труда, инженерной психологией, эргономикой, технической эстетикой, влияние на производительность труда. Пожарная и промышленная безопасность, как часть социальной политики.

Роль научно-технического прогресса, современных технологий, механизации и автоматизации производственных процессов в обеспечение пожарной и промышленной безопасности.

Система пожарной и промышленной безопасности труда ДНР: законодательство службы безопасности труда на предприятиях, материально-техническое снабжение, государственный надзор и общественный контроль.

Система стандартов безопасности труда (ССБТ), ее структура. Межотраслевая и отраслевая научно-техническая документация по безопасности труда, порядок ее разработки, согласования и утверждения.

Органы государственного надзора и общественного контроля за соблюдением законодательства и состоянием безопасности труда на предприятиях промышленности. Ответственность за нарушение законодательства и требований пожарной и промышленной безопасности.

Система управления пожарной и промышленной безопасностью на предприятиях, ее функции и задачи.

Пожарная и промышленная безопасность - составная часть службы охраны труда в отрасли, на предприятии, их взаимодействие с другими структурными подразделениями. Требования к организации рабочих мест. Оценка состояния условий труда.

Научные исследования в области пожарной и промышленной безопасности, их организация.

- Идентификация опасных факторов технических систем.

Идентификация отказов и других причин возникновения опасных и экстремальных ситуаций.

Качественные и количественные методы идентификации.

Примеры анализа событий с помощью "дерева отказов" и "дерева событий". Риск, его численный анализ. Допустимый риск и методы управления риском.

Снижение вероятности возникновения опасной ситуации в технике повышением надежности цепочки "проектирование - изготовление-эксплуатация". Экспертиза безопасности оборудования и технологических процессов, порядок проведения, нормативы.

-Социально-экономическое значение пожарной и промышленной безопасности.

Пожарная и промышленная безопасность- как фактор улучшения условий труда работающих, производительности труда. Социально- экономическое значение улучшения труда, ликвидации производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Структура расходов на льготы и компенсации в связи с неблагоприятными условиями труда. Экономическая эффективность разработок по пожарной промышленной безопасности.

- Пожарная безопасность

-Организация пожарной безопасности

Госпожнадзор ДНР. Организация пожарной охраны в ДНР и профилактика

пожаров на промышленных предприятиях, противожарный инструктаж. Задачи и общие меры пожарной профилактики. Общие сведения о пожарах и взрывах, природа и механизм. Классификация пожаров, объекты горения. Причины возникновения пожаров и взрывов. Состав взрывоопасных газов. Теоретические основы процессов горения. Противопожарные разрывы. Классификация производств по их пожароопасности. Возгораемость строительных материалов и конструкций. Огнестойкость строительных конструкций. Противопожарные преграды. Условия безопасной эвакуации людей. Аварийное удаление из помещений газов и дымов. Условия безопасности на складах предприятий.

-Пожарная профилактика в технологических процессах

Возможности возникновения пожаров и взрывов. Предотвращение распространения пожаров. Электрооборудование для пожаро- и взрывоопасных производств. Молниезащита зданий промышленных предприятий, энергетических и телекоммуникационных объектов и сооружений.

-Средства и способы тушения пожаров

Классификация способов пожаротушения. Принципы выбора средств пожаротушения. Огнетушащие свойства воды. Спринклерные и дренчерные установки. Огнетушащие пены, их характеристики. Тушение инертными газами, твердыми и жидкими огнетушащими веществами. Автоматические стационарные установки пожаротушения. Первичные средства тушения пожаров. Обязанности работающих при ликвидации пожаров. Пожарная сигнализация и связь. Социальные и экономические последствия пожаров.

- Общие требования безопасности к технологическому оборудованию и технологическим процессам

-Требования к технологическому оборудованию

Требования безопасности к конструкции, форме, внешнему оформлению и окраске технологического оборудования. Требования к органам аварийного включения, к конструкции и размещению рабочих площадок, предохранительным устройством, ограждающим движущиеся и вращающиеся части. Автоматическая блокировка опасных зон.

Сигнализация, средства автоматической остановки и отключения оборудования

при неисправностях, опасных режимах работы или авариях. Исключение возможности прикосновения к горячим или переохлажденным частям оборудования, теплоизоляция.

Защита от поражения электрическим током, накопления статического электричества. Средства защиты от шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений. Предупреждение скопления вредных, взрыво- и пожароопасных веществ. Местные отсосы, освещение на оборудовании.

Требования безопасности к органам и пультам управления. Их размещение и соответствие эргономическим требованиям. Механизация, автоматизация, дистанционное управление, применение кабин для защиты от внешней среды. Блокировка органов управления, предупреждение возможности непроизвольного

и самопроизвольного включения производственного оборудования.

Требования безопасности к автоматическим линиям, автоматика безопасности, световая, цветовая и звуковая сигнализация. Сигнальные цвета и знаки Обеспечение безопасности и удобства выполнения монтажных и ремонтных работ. безопасности.

-Требования к технологическим процессам

Выбор технологических процессов, приемов, режимов работы и порядка обслуживания производственного оборудования, при которых опасные и вредные факторы отсутствуют или их интенсивность минимальна. Особые требования безопасности к технологическим процессам повышенной опасности. Хранение и транспортировка исходных материалов, готовой продукции и отходов производства. Требования к производственным помещениям, цехам, участкам, рабочим площадкам вне помещений и организации рабочих мест для соблюдения пожарной и промышленной безопасности. Требования к персоналу, допускаемому

к участию в производственном процессе.

-Электробезопасность

Действие электрического тока на человека. Классификация электротравм. Факторы, определяющие исход поражения током. Классификация производственных и других помещений по степени опасности поражения током.

Требования к электрооборудованию, электроинструменту и освещению, используемым в условиях повышенной опасности поражения током. Требования к устройству и безопасной эксплуатации электроустановок во взрыво- и пожаробезопасном производствах. Меры защиты от поражения электрическим током.

Требования к персоналу и квалификационные группы, допускаемые к самостоятельному обслуживанию электроустановок. Применение безопасного напряжения. Сопротивление изоляции токоведущих частей, силовой и осветительной проводки, сроки контроля. Способы обеспечения недоступности к токоведущим частям. Блокирующие устройства и сигнализаторы, предупреждающие о приближении к находящемуся под напряжением оборудованию и сетям.

Защитное заземление его допустимое сопротивление, периодичность и методы контроля. Защитное зануление и отключение, плавкие предохранители. Организация ремонтных работ на электроустановках и электросетях. СИЗ от электрического тока, их испытание. Оказание до врачебной помощи попавшему под напряжение.

Опасность проявления статического электричества. Факторы, влияющие на величину электростатического заряда на технологическом оборудовании и разряде на человеке. Минимальная энергия разряда статического электричества и воспламенения газо- и паро-воздушных смесей. Методы защиты от статического электричества, способы его отвода с человека.

Атмосферное электричество, его действие(прямое, вторичное). Разновидность молниезащитных устройств для зданий и сооружений. Расчет молниезащиты.

-Безопасность объектов, работающих под давлением

Объекты, работающие под давлением, подлежащие регистрации в органах Госнадзора или находящиеся под надзором администрации предприятия. Техническое освидетельствование и гидравлические испытания сосудов, работающих под давлением, их периодичность.

Основные причины взрывов паровых и водогрейных котлов, меры их предупреждения. Требования к конструкции, изготовлению, монтажу и ремонту котлов, к помещениям, в которых размещаются стационарные установки. Приборы безопасности. Требования к качеству питательной воды. Требования к обслуживающему персоналу.

Технические причины пожаров и взрывов компрессоров и холодильных установок. Опасности, характерные для компрессоров, требования безопасности к их размещению. Арматура, контрольно-измерительные приборы, регулирующая аппаратура, автоматика и приборы безопасности. Требования к смазочным материалам и режимам смазки.

Основные причины аварий стационарных сосудов, работающих под давлением. Предупреждение разрывов сосудов. Предохранительные клапаны и мембраны, их устройство, назначение и расчет. Общие причины взрывов баллонов. Требования безопасности к конструкции баллонов, их окраска и маркировка. Особенности эксплуатации, наполнения, транспортирования и хранения баллонов. Классификация трубопроводов, правила устройства, монтажа, эксплуатации и ремонта трубопроводов пара, горячей воды, горючих и токсичных газов, воспламеняющихся и ядовитых жидкостей. Составление паспортов, регистрация, осмотры и освидетельствования трубопроводов. Испытание на прочность и плотность. Меры безопасности, организация надзора за исправностью и ремонтом трубопроводов.

Требования безопасности к нефтяному и газовому хозяйству, устройству и эксплуатации нефтяного и газового оборудования, других агрегатов, использующих жидкое и газообразное топливо. Меры безопасности при ремонте установок нефтяного и газового хозяйства. Требования к персоналу, обслуживающему нефтяное и газовое хозяйство.

-Безопасность погрузочно-разгрузочных работ

Меры безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. Классификация грузов по степени опасности. Предельные нормы подъема и перемещения грузов вручную. Требования к погрузочно-разгрузочным площадкам, стеллажам, приспособлениям, средствам погрузки и внутризаводскому транспорту. Меры безопасности при перемещении грузов вручную и с помощью механизмов на территории предприятия и в цехах. Предупредительная сигнализация, знаки безопасности при погрузочно-разгрузочных работах.

Правила штабелирования штучных грузов в деревянной таре и мешках

-Безопасность подъемных машин

Классификация подъемных машин и приспособлений. Причины аварий и травматизма на грузоподъемных кранах, лифтах и подъемных машинах. Установка, регистрация и техническое освидетельствование: грузоподъемного оборудования, тормозов, тросов, крюков и съемных грузозахватных приспособлений. Меры безопасности при их эксплуатации. Требования к персоналу, обслуживающему грузоподъемные краны и лифты.

-Безопасность работ в выработках, внутри емкостей и на высоте

Опасные и вредные факторы при производстве работ внутри емкостей, резервуаров, аппаратов, печей, в колодцах, силосах и на высоте. Правила организации и меры безопасности при проведении указанных работ. Особенности оформления разрешений на производство огневых работ в емкостях, аппаратах и других аналогичных условиях, а также на высоте.

-Контроль параметров пожарной и промышленной безопасности

Контрольно-измерительные приборы, их метрологическое обеспечение. Приборы контроля метеорологических условий в рабочей зоне автоматического действия. Газоанализаторы и газосигнализаторы вредных газов и паров, анализаторы пыли, их включение в системы автоматизации работы технологического оборудования. Приборы и газоанализаторы для контроля взрывопожароопасных концентрации. Контроль уровня шума, вибрации, освещенности, условий электробезопасност и, интенсивности тепловыделений, напряженности электрических и магнитных полей.

-Средства коллективной и индивидуальной защиты

Основные средства коллективной и индивидуальной защиты работающих от механических травм, их назначение и принцип действия. СИЗ и предохранительные приспособления для предупреждения механических травм. Типовые отраслевые нормы выдачи СИЗ, правила их получения, хранения, использования и ухода.

- Литература

- Закон об охране труда

Закон РК "О пожарной безопасности"

Алексеев М.В. и др. Основы пожарной безопасности. -М.: Высшая школа, 1971. -248с.

Баратов А.Н., Иванов Е.Н. Пожаротушение на предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. -М.: Химия, 1971. -416с.

Иванов Е.Н. Автоматическая пожарная защита. -М.: Стройиздат, 1972. -198с.

Котов А.А. и др. Применение высоко кратной пены при тушении пожаров. -М.: Стройиздат, 1972. -114с.

Нормы радиационной безопасности (НРБ-69). -М.: Атомиздат, 1972. -88с.

Пелевин Б.В. Предупреждение пожаров от электроустановок на промышленных предприятиях. -М.: Стройиздат, 1972. -95с.

Ларионов В.П. Защита жилых домов и производственных сооружений от молнии. - М.: Стройиздат, 1974. -56с.

Герловин Ю.Н., Иванов Е.Н., Климов Г.В. и др. Автоматические средства обнаружения и тушения пожаров. -М.: Стройиздат, 1974. -200с.

Анастасиев П.И., Зеленицкий М.М., Фролов Ю.А. Молниезащита зданий и сооружений. -М.: Энергия, 1975. -120с.

Иванов Е.Н. Пожарная защита открытых технологических установок>. -М.: Химия, 1975. -240с.

Качалов А.А., Кузнецова А.Е., Богданова Н.В. Противопожарное водоснабжение. -М.: Стройиздат, 1975. -272с.

Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. -М.: Энергоатомиздат., 1984. - 448с.

Долин П.А. Справочник по технике безопасности. -М.: Энергоатомиздат , 1984. -783с.

Безопасность производственных процессов: Справочник/ С.В. Белов, В.Н. Бринза, Б.С. Векшин и др. под общ. ред. С.В. Белова. -М.: Машиностроение, 1985. -448с.

Эргономика и безопасность труда/ Л.П. Боброва-Голикова, О.М. Мальцева, Н.А. Коханова и др. -М.: Машиностроение, 112с.

Корольченко А.Я Пожаровзрывобезопасностью промышленной пыли. -М.: Высшая школа, 1986. -207с.

СниП 2.01.02-80. Противопожарные нормы. -М.: Стройиздат, 1986. -420с.

Иванов Е.М. Противопожарное водоснабжение. -М.: Стойиздат, 1986. -315с.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. М.: Энергоатомиздат, 1986-432с.

Иванов Е.Н. Расчет и проектирование систем противопожарной защиты. -М.: Химия, 1990. -379с.

Короблев В.П. Электробезопасность на предприятиях химической промышленности: Справ.изд. -М.: Химия, 1991. -256с.

Бейтуганов М.Г., Заборонок Р.А. Безопасность строительно-монтажных работ на высоте. -М.: Стройиздат, 1991. -256с.

Техника безопасности при строительно-монтажных работах в энергетике: Справочное пособие/ Сост.: Долин П.А. и др. -М.: Энергоиздат, 1991. -544с

Эксплуатация пожарной техники: Справочник/ Ю.Ф. Яковленко, Л.М. Кузнецов и др. -М.: Стройиздат, 1991. -415с.

Безопасность жизнедеятельности в металлургии. Учебник для вузов/ Л.С. Стрижко, Е.П. Потоцкий, И.В. Бабайцеы и др. под ред. Л.С. Стрижко. -М.: Металлургия, 1996. -416с.

Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация последствий. Под ред. В.А. Котляревского и А.В. Забегаева. -М.: Изд-во АСВ, 1998. -416с.

Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов/ С.В. Белов, А.В.   Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др. под общ. ред. С.В. Белова. -М.: Высшая школа, 1999. -448с.

Павлов А.Н., Кириллов В.М. Безопасность жизнедеятельности и перспективы экоразвития. -М.: Гелиос АРВ, 2002. -352с.

Правила безопасности в угольных шахтах. -Алматы, 1996.

Правила устройства электроустановок. - М.: Энергоатомиздат, 1985-647с

Система стандартов безопасности труда - М., Изд-во стандартов, 1975-1996

Руденко К.Г., Калмыков А.В. Обеспыливание и пылеулавливание при переработке полезных ископаемых. М.: Недра, 1963-442с.

Публикации в научно-технических изданиях, начиная с 1975 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий сектором аттестации педагогических,

научно-педагогических и научных кадров

Министерства образования и науки                                          И.П. Масюченко

Проректор по научной работе 					  К.Н. Маренич

Утверждено Ученым советом университета ___ __________ 2016 г. (протокол № _____)